南昌工程学院《电工电子技术》课程教学大纲

课程名称（含英文译名）：电工与电子技术（Circuit and ElectronicTechnology）

课程编号：1013201

课程教学学时：64学时     学 分：4学分

适用对象：车辆工程、材料加工工程、机械制造及其自动化等非电类本科专业

先修课程：高等数学、普通物理

课程性质、目的和任务：

本课程是高等学校本科非电类专业的一门重要的专业技术基础课程。

本课程教学目的与任务是：使学生通过本课程的学习，获得电工学必要的基本理论、基本知识和基本技能，了解电工学的应用。能应用这些基本概念、基本理论和基本方法来分析工程实际中的各种直流电路、交流电路、电子电路，并具有一定的解决工程实际问题的能力，为学习后续课程以及从事与本专业有关的工程技术等工作奠定必要的基础。

课程教学内容：

1． 电路的基本概念与基本定律：

电路的基本概念，电路模型。电路的基本物理量及其正方向。欧姆定律，克希荷夫定律。电路的工作状态。 电路中电位的概念及计算。

2． 电路的分析方法：

电阻串并联接的等效变换。电压源、电流源的概念及其等效变换。支路电流法，节点电压法。迭加原理，戴维南定理。

3．电路的暂态分析：

电路中的暂态和稳态的概念，暂态的产生，换路定则与电路初始值的确定。 RC、RL电路的响应。一阶线性电路暂态分析的三要素法。 微分电路与积分电路。

4． 正弦交流电路：

正弦交流电的基本概念。串联、并联交流电路中的电压、电流及功率的关系与分析计算方法。复杂正弦交流电路的分析与计算。 串联和并联谐振。 功率因数的提高。

5． 三相电路：

三相电源的概念。对称三相交流电路中电压、电流及功率的关系与计算方法。 对称负载星形、角形联接的三相电路，三相功率。

6．磁路与铁心线圈电路：

磁路的基本概念与基本定律（电磁基本关系）；交流铁心线圈电路。变压器的构造、工作原理、外特性、损耗与效率、绕组极性的测定。

- 7．交流电机

三相异步电动机的构造；三相异步电动机的转动原理；三相异步电动机的电路分析；三相异步电动机的启动；三相异步电动机的调速；三相异步电动机的制动；

- 10．继电接触器控制系统

常用控制电器；笼型电动机直接起动的控制线路；笼型电动机正反转控制线路；

14．半导体器件：

半导体的导电特性，PN结，半导体二极管，稳压管，半导体三极管。

- 15. 基本放大电路：

基本放大电路的组成。放大电路的静态分析和动态分析。静态工作点的稳定。射极输出器。放大电路中的负反馈，负反馈对放大电路性能的影响。多级放大电路及其级间耦合方式。差动放大电路。互补对称功率放大电路。

- 16. 集成运算放大器：

集成运放的特点、组成、主要参数，理想集成运放及其分析依据。集成运放在信号运算方面的应用和在信号处理方面的应用。使用集成运放应注意的问题。

17．电子电路中的反馈

反馈的基本概念；放大电路中的负反馈

18. 直流稳压电源：

单相半波、桥式整流电路；

- 20. 门电路和组合逻辑电路：

脉冲信号。晶体管的开关作用。门电路的基本概念，TTL门电路。逻辑代数的基本运算法则。组合逻辑电路的分析与综合。加法器。编码器。译码器和数字显示。

- 21. 触发器和时序逻辑电路：

RS触发器，JK触发器，触发器逻辑功能的转换。

课程的教学要求

1． 电路的基本概念与基本定律：

理解电路模型及理想电路元件（电阻、电感、电容、电压源和电流源）的电压与电流关系；理解正方向的意义；了解电功率和额定值的意义；理解克希荷夫定律。

2． 电路的分析方法：

理解实际电源的两种模型及其等效变换；掌握用支路电流法、迭加原理和戴维南定理分析电路的方法。

- 3．电路暂态分析

理解电路的暂态和稳态。掌握一阶电路零输入响应及在阶跃激励下的零状态响应和全响应的分析方法，理解时间常数的物理意义。

了解二阶线性电路暂态分析

4． 正弦交流电路：

理解正弦交流电的三要素、相位差、有效值和向量表示法。理解电路基本定律的相量形式、复阻抗和相量图，掌握用相量发计算简单正弦交流电路的方法。了解正弦交流电路瞬时功率的概念，理解和掌握有功功率、功率因数的概念和计算，了解无功功率和视在功率的概念，了解提高功率因数的方法及其经济意义。

了解正弦交流电路串联和并联谐振的条件及特征。

5． 三相电路：

掌握三相四线制电路中单相及三相负载的正确联接，了解中线的作用；掌握对称三相交流电路中电压、电流及功率的计算。

6． 磁路与空心变压器：

了解磁路的基本概念；了解交流铁心线圈电路的电磁关系。了解单相变压器的基本构造、工作原理、额定值的意义、外特性及绕组的同极性端。

了解三相电压的变换。

7、交流电动机

理解交流电动的运行原理及结构；了解三相异步电机的电路分析；了解三相异步电机的启动、调速和制动。

- 10、继电接触器控制系统

理解常用控制电器的原理；了解笼型电动机直接起动的控制线路；笼型电动机正反转控制线路；

14 半导体器件：

了解半导体二极管，三极管、和稳压管的工作原理和主要参数。

15. 基本放大电路：

理解共射极单管放大电路的工作原理和性能特点，掌握静态工作点的估算和简化微变等效电路的分析方法；了解输入电阻和输出电阻的概念；了解多级放大的概念。了解射极输出器的基本特点；了解基本的互补对称功率放大电路的工作原理。了解差动放大电路的工作原理。理解反馈的基本概念，了解负反馈对放大电路性能的影响。

- 16. 集成运算放大器：

了解集成运放的基本组成、电压传输特性和主要参数。掌握理想集成运放的基本分析方法。理解用集成运放组成的比例、加、减、积分和微分运算电路的工作原理；了解集成电压比较器的工作原理。

- 17. 电子线路中的反馈：

理解反馈的概念；掌握电子线路中正负反馈的类型的判断。

- 18. 直流稳压电源：

了解单相整流、滤波、稳压电路的工作原理，了解集成稳压器的应用。

- 20. 门电路和组合逻辑电路：

掌握与门、或门、非门、与非门和异或门的逻辑功能；了解TTL门电路的特点。掌握逻辑代数的基本运算法则，能应用逻辑代数分析简单的组合逻辑电路。了解加法器、8421编码器和二进制译码器的工作原理，了解七段LED显示译码驱动器的功能。

- 21. 触发器和时序逻辑电路：

了解RS触发器，JK触发器的逻辑功能。了解触发器逻辑功能的转换方法。理解寄存器的工作原理。理解二进制计数器和十进制计数器的工作原理。

教学学时分配：

| 序号 | 章 节 | 理论课时 | 实验课时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电路的基本概念与基本定律 | 4 | 2 |
| 2 | 电路的分析方法 | 6 | 6 |
| 3 | 电路的暂态分析 | 4 | 2 |
| 4 | 正弦交流电路 | 6 |  |
| 5 | 三相电路 | 4 | 2 |
| 6 | 磁路与空心线圈 | 4 |  |
| 7 | 交流电机 | 4 |  |
| 8 | 继电接触器控制系统 | 4 |  |
| 10 | 半导体器件 | 4 |  |
| 11 | 基本放大电路 | 6 | 2 |
| 12 | 集成运算放大器 | 4 |  |
| 14 | 电子线路中反馈 | 2 |  |
| 15 | 直流稳压电源 | 2 |  |
| 16 | 门电路和组合逻辑电路 | 8 | 2 |
| 17 | 触发器和时序逻辑电路 | 2 |  |
|  |  | 64 | 16 |
|  | 合计 |  | 80 |

课程考核：考试 教考分离

教学大纲编制单位（教研室）机械与动力工程系控制教研室

时间： 2010.11    编制人： 刘萍先        审核人：

系（院）部主任签字：

课程习题的要求

本课程习题的基本要求是：巩固和深化对课程内容的理解，提高计算技能，运用所学知识分析和计算从工程实际中简化出来的电工学等问题，培养分析问题、解决问题的能力和严肃认真的科学作风。 习题的分量占自学时间的四分之一到三分之一，具体数量视习题的难易程度而定。

实验内容及要求

1． 基尔霍夫电压和电流定验证实验。

2． 叠加定理验证实验。

3． 电源的等效变换验证实验。

4． 戴维南定理的验证实验。

5． RC串联电路的时域响应研究。

6． 三相交流电路的研究

7． 基本放大电路的研究。

8． 门电路和基本逻辑电路的研究。

实验目的：巩固和加深理解所学的理论知识，训练实验技能，树立工程实际观点和严谨的科学作风，使学生能独立进行实验。

实验要求：能使用常用的电工仪表、仪器及电工设备；能按电路图接线、查线和排除简单的线路故障；初步学会使用半导体二极管、三极管和集成运放、集成稳压器、门电路、触发器、移位寄存器、计数器及七段译码器等中、小规模集成电路；能根据电路图连接简单电子线路进行实验；能准确读取数据、观察实验现象、绘制波形曲线；能整理分析实验数据并写出整洁的、条理清楚的、内容完整的实验报告。

实践环节：课外实验另排

推荐教材：《电工学》（第七版上、下册） 秦曾煌主编 高等教育出版社

参考书：李瀚荪 《电路分析基础》 人民教育出版社 1978年